| ### Eno Tecno Chimica Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF ### Enologo Anselmo Paternoster | Via Adriatica Foro, 7 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085.816903 Fax 085.816193 http://www.enotecnochimica.it ### e-mail etcmail@virgilio.it |
| --- | --- |

## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI SERBATOI  cilindrici “semprepieni”

| Ditta Indirizzo. Deposito fiscale n.. |
| --- |
| Schema serbatoio puramente indicativo | TIPOLOGIA; [ ]Acciaio inox [ ] vetroresina. TETTO; [ ] Fisso [ ] mobile. MISURAZIONE; Tubo di livello esterno. CIRCONFERENZA ESTERNA; cm.. SPESSORE FASCIAME; cm.. RAGGIO INTERNO; cm.. ALTEZZA dal punto zero (*); cm.. CAPACITA’ FONDO; Hl.. CAPACITA’ TETTO (compreso duomo); Hl.. DIVISIONE IN; cm. [ ] dm. [ ]. # NUMERO DEL SERBATOIO. (*) punto zero= inizio virole (fondo escluso) #### FACSIMILE INTESTAZIONE TABELLA DI TARATURA |

| N.SERBATOIO | Tipo | Capacità nominale hl | Circonferenza Esterna cm. | Raggio interno cm. | Altezza del fasciame cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ### Eno Tecno Chimica Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF ### Enologo Anselmo Paternoster | Via Adriatica Foro, 7 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085.816903 Fax 085.816193 http://www.enotecnochimica.it ### e-mail etcmail@virgilio.it |
| --- | --- |

| TABELLA DI RAGGUAGLIO SEBATOIO DI CAPACITA’ NOMINALE hl: 370 |  |
| --- | --- |
| Schema serbatoio puramente indicativo | TIPOLOGIA; Acciaio inox. TETTO; Fisso. MISURAZIONE; Tubo di livello esterno. CIRCONFERENZA ESTERNA; mm.. SPESSORE FASCIAME; mm.. RAGGIO INTERNO; mm.. ALTEZZA dal punto zero (*); mm. 5600. CAPACITA’ FONDO; Hl.. CAPACITA’ TETTO (compreso duomo); Hl.. # NUMERO DEL SERBATOIO; 22. (*) punto zero= inizio virole (fondo escluso) |

| ALTEZZA IN DM hl. Totale 56 369,6. 1 6,6. 2 13,2. 3 19,8. 4 26,4. 5 33. 6 39,6. 7 46,2. 8 52,8. 9 59,4. 10 66. 11 72,6. 12 79,2. 13 85,8. 14 92,4. 15 99. 16 105,6. 17 112,2. 18 118,8. 19 125,4. 20 132. 21 138,6. 22 145,2. 23 151,8. 24 158,4. 25 165. 26 171,6. 27 178,2. 28 184,8. 29 191,4. 30 198. 31 204,6. | ALTEZZA IN DM hl. 32 211,2. 33 217,8. 34 224,4. 35 231. 36 237,6. 37 244,2. 38 250,8. 39 257,4. 40 264. 41 270,6. 42 277,2. 43 283,8. 44 290,4. 45 297. 46 303,6. 47 310,2. 48 316,8. 49 323,4. 50 330. 51 336,6. 52 343,2. 53 349,8. 54 356,4. 55 363. 56 369,6. | LA DIVISIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA IN DECIMETRI O IN CENTIMETRI FACSIMILE DI TABELLA DI TARATURA |
| --- | --- | --- |